**Kontrola technického stavu a provozu spalovacích zdrojů dle zákona o ochraně ovzduší**

Upozorňujeme na novou blížící se povinnost pro provozovatele spalovacích zdrojů na pevná paliva dle zákona o ochraně ovzduší.

Podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, **je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění**, povinen provádět prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (odborně způsobilá osoba) jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu zdroje.

Doklad o provedení této kontroly, že spalovací stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem je provozovatel **povinen předkládat na vyžádání** obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona **nejpozději do 31. prosince 2016** (§ 41 odst. 15 zákona).

Za neprovedení této kontroly nebo nepředložení potvrzení (na vyžádání) o provedení této kontroly je možno uložit pokutu u fyzických osob do 20.000,- Kč a u právnických a podnikajících fyzických osob do 50.000,- Kč.

V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje).

Průběžně doplňovaný seznam odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory ČR je možno nalézt na webových stránkách Asociace podniků topenářské techniky – [www.aptt.cz](http://www.aptt.cz) (záložka kontroly kotlů) nebo se obrátit přímo na výrobce daného spalovacího zdroje na pevná paliva.

Závěrem bychom chtěli upozornit, že kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva podle zákona o ochraně ovzduší, je novou povinností a nesouvisí s čištěním, kontrolou a revizí spalinových cest, která se provádí podle vyhlášky č. 34/2016 Sb., v platném znění.

Odbor ŽP, MěÚ Velké Meziříčí